## List2
| SPECIFIKACE A KUSOVNÍK |  |  |  |  | 1
| VÚCHS Rapotín |  |  | S-4-2101
Rapotín - Prodejna masa a masných výrobků
| CHLAZENÍ |  | 3.2019
Hmotnost v kg
P.č. | Název - norma | ks/m |  |  | dodávka |  | montáž
[6 empty] | celkem | jedn.cena | celkem
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠNÉ ARMATURY
1 | Kompresorová jednotka s digitálním kompresorem
Scroll, Qo max= 4,9 kW, to/tk= -7/+42°C, Ne= 2,5kW,
včetně sběrače chladiva R449A V=3 dm3, Qk=11,3 kW
(připojení 16/10 mm), topení kompresoru 70 W,
|  | 1 | 52
2 | Oddělený kondenzátor Qk= 11,5 kW, Ne= 0,26 kW,
|  | 1 | 49
3 | Rozvaděč technologie (včetně napájení a řízení výparníků)
1
4 | Výparník + automatika ...Chladírna 05 (větší)
Chladič vzduchu přístěnný (malý podstropní R449A)
| Qo= 1,95 kW, Dt= 7 K, to= -5°C | 1 | 20
8 | Kulový ventil 28mm | 1
| Kulový ventil kapalina 10 mm | 1
| Průhledítko 10 mm | 1
| Elektromagnet. ventil R 449A s cívkou 10 mm, 230 V | 1
| Termostatický expansní ventil R 449A TE 2 | 1
| Tryska vel.02 | 1
| Filtrdehydrátor DML 083S (10 mm) | 1
| Kulový ventil sání 16 mm | 1
3 | Výparník + automatika ...Chladírna 04 (menší)
Chladič vzduchu přístěnný (malý podstropní R449A)
| Qo= 1,06 kW, Dt= 7 K, to= -5°C | 1 | 15
| Kulový ventil kapalina 10 mm | 1
| Průhledítko 10 mm | 1
| Elektromagnet. ventil R 449A s cívkou 10 mm, 230 V | 1
| Termostatický expansní ventil R 449A TE 2 | 1
| Tryska vel.01 | 1
| Filtrdehydrátor DML 083S (10 mm) | 1
| Kulový ventil sání 12 mm | 1
MONTÁŽNÍ MATERIÁL - ARMATURY A POTRUBÍ
1 | Trubka Cu ø 18x1 | 5
2 | ø 16x1 | 2
3 | ø 12x1 | 10
4 | ø 10x1 | 16
5 | Kapilára 1/4" pro připojení TEV | 2
6 | Koleno Cu ø 18x1 | 4
7 | ø 16x1 | 3
8 | ø 12x1 | 12
9 | ø 10x1 | 16
10 | Redukce 18/16 | 1
11 | 18/12 | 1
12 | 16/12 | 2
14 | Sifon olejový Cu 16 | 1
15 | 12 | 1
16 | T - kus 10-10-10 | 1
17 | Odbočka 16 | 1
| Kulový ventil (kondenzátor) 12 mm | 2
19 | Letovací adaptér ø 10 pro připojení TEV | 2
20 | Plnicí ventil 1/4" | 1
21 | Návarek 1/4" | 1
22 | Matice přesuvná 1/4" | 1
23 | Izolovaný nosič potrubí 19x18 | 2
24 | 19x16 | 1
25 | 19x12 | 2
26 | Izolační hadice kaučuk 19x18 | 5
27 | 19x16 | 2
28 | 19x12 | 4
30 | Šroub M8-80 | 12
32 | Hmoždinka do PUR panelu HKD 8 | 12
35 | Drobný montážní materiál (dusík, závěsy, páska a p.) |  | 1 sada
Náplně
1 | Náplň chladiva R 449A |  |  | 5 kg 5,5 kg

## List3
Hmotnost v kg
P.č. | Název - norma | ks/m
|  |  | 1 ks/m | Celkem
Hmotnost v kg
P.č. | Název - norma | ks/m
|  |  | 1 ks/m | Celkem
Hmotnost v kg
P.č. | Název - norma | ks/m
|  |  | 1 ks/m | Celkem
Hmotnost v kg
P.č. | Název - norma | ks/m
|  |  | 1 ks/m | Celkem